## profiles
beam internal height | 34 | in
Channel | Cable # | elevation | raw strain reading | zeroed
1 | 13 | 0 | 2315.211 | 499.5405
2 | 12 | 0 | 3515.093 | 555.8909
3 | 14 | 11 | 2135.955 | 194.4038
4 | 10 | 0 | 2514.302 | 752.6709
5 | 15 | 0 | 2918.528 | 637.6337
6 | 11 | 11 | 1921.358 | 279.8872
7 | 5 | 23 | 3393.39 | -204.4003
9 | 1 | 0 | 2896.77 | 470.1755
10 | 7 | 0 | 3401.906 | 451.8825
11 | 6 | 11 | 2407.553 | 153.2128
12 | 2 | 0 | 2257.19 | 631.2724
13 | 8 | 0 | 3084.423 | 715.3836
14 | 3 | 11 | 3924.748 | 271.8848
15 | 9 | 23 | 2994.869 | -209.3661
proile calcs
beam 16 | 1/4 span
location | strain |  | beam 16 | 1/2 span
0 | 527.7157 |  | 0 | 695.1523
11 | 194.4038 |  | 11 | 279.8872
34 | -502.5212 |  | 23 | -204.4003
17 | 12.5972 |  | 34 | -630.0628
17.4157 | 0 |  | 17 | 35.1441
|  |  | 17.8957 | 0.094429
beam 18 | 1/4 span |  | beam 18 | 1/2 span
0 | 461.029 |  | 0 | 673.328
11 | 153.2128 |  | 11 | 271.8848
34 | -490.4029 |  | 23 | -209.3661
17 | -14.687 |  | 34 | -625.2105
16.4752 | 1.7053e-13 |  | 17 | 27.659
|  |  | 17.7155 | 0.17951

## meta
Location key
web_top | 23" above top of bottom flange
web_bot | 11" above top of bottom flange
flange | 2" from flange edge
Cable # | Beam # | Long Location | xLoc | Chan (install) | zero value
13 | 16 | quarter-span | flange | 1 | 1815.6705
12 | 16 | quarter-span | flange | 2 | 2959.2021
14 | 16 | quarter-span | web_bot | 3 | 1941.5512
10 | 16 | midspan | flange | 4 | 1761.6311
15 | 16 | midspan | flange | 5 | 2280.8943
11 | 16 | midspan | web_bot | 6 | 1641.4708
5 | 16 | midspan | web_top | 7 | 3597.7903
1 | 18 | quarter-span | flange | 1 | 2426.5945
7 | 18 | quarter-span | flange | 2 | 2950.0235
6 | 18 | quarter-span | web_bot | 3 | 2254.3402
2 | 18 | midspan | flange | 4 | 1625.9176
8 | 18 | midspan | flange | 5 | 2369.0394
3 | 18 | midspan | web_bot | 6 | 3652.8632
9 | 18 | midspan | web_top | 7 | 3204.2351